# 西门子PLC自动化编程维护与TIA 博途应用技术 研修班

课 程 背 景：

新型西门子PLC设备上应用的TIA博途是一个全集成工程组态的概念，它作为一个统一的工程组态环境，可以对控制、可视化和驱动解决方案进行编程和组态。TIA博途中的STEP7软件可以让用户直观、高效地完成S7-1200/300/400/1500 PLC的硬件组态、通信配置、编程、调试、诊断以及项目的归档等工作。

TIA博途中的 WinCC 软件适用于所有的西门子人机界面应用，从使用精简系列面板的最简单操作解决方案到基于 PC 多用户系统上的SCADA 应用。西门子新推出的 TIA PORTAL STEP7 V11//V13/V14/V15和WinCC V11/V14分别是目前绝大多数行业正在使用的STEP7V5.5,WINCCFLEXIBLE 2008,及WINCC V6/V7的升级软件。

为了帮助各企业尽快适应装备升级换代的需求，我中心分期举办““西门子PLC编程维护应用技术与博途”研修班”, 具体通知如下：

培训对象及课程优势：

1、培训对象：

■企业从事机电设计、维修、改造的电气工程师和管理人员；自动化设备（生产一线）的操控人员和技术人员；大职专院校从事自动化领域教学的教师等。

2、学习后的优势（达到会维护、会改造、会独立的创建设计工程项目编程）:

■熟练掌握CPU、I/O模块、MPI网络、DP网络、Ethernet网络的参数设置；软件的全面系统应用的参数设置；

■能够通过软件自身强大的诊断功能，灵活的掌握处理现场所有由软硬件引起的故障。从而达到全面应付现场常见故障处理问题的能力；

■能够对现有生产线进行自动化工程改造；

■能够独立创建中等难度的工程项目（线性化编程、结构化编程、创建FB、FC、DB等程序块）；

■会处理模拟量运算，会对模拟量进行恒温度、流量、液位、压力的PID自动控制进行编程；

■能够独立创建DP网络的主从通讯设置，并且亲自借助于实物实现主从DP网络的通讯控制调试、掌握MPI网络调试、以太网模块的调试设置通讯连结方法。

时 间 地 点：

2021年5月25日-30日 苏州

主 讲 内 容：

西门子PLC控制技术(硬件和网络的组态、编程、调试)

（1）S7-300/400/1200/1500 PLC的硬件组态配置和扩展机架配置；

（2）S7-300/400/1200/1500基本指令的应用，梯形图的设计和解读、仿真软件在程序调试中的应用；

（3）西门子PLC 对模拟量的整套处理及应用；

（4）S7-300/400/1200/1500的PID_功能

（5）S7-300/400/1200/ 1500程序的模块化和结构化编程与调试；

（6）S7-1200/S7-1500的用户程序结构与故障诊断

（7）TIA PORTAL软件对MMC卡的操作，程序的在线监控和使用变量表进行监控修改和调试。

（8）GRAPH、SCL编程及应用。

西门子PLC故障诊断技术

（1）错误处理中断组织块在网络故障诊断中的应用。

（2）用在线与诊断视图诊断故障，用网络视图和设备视图诊断故障。

（3）用系统诊断功能和HMI诊断S7-1500网络控制系统的故障。

（4）用S7-1500 CPU的小显示屏和Web服务器诊断故障。

（5）用程序诊断S7-1500的故障。

（6）通过交叉参考及逻辑分析判断现场传感器故障及设备故障的方法。

（7）现场通讯、模拟量等信号的干扰问题的排查及处理。

（8）通过软件工具及上位系统排查及处理现场控制器异常停机等问题。

西门子PLC网络通讯技术

（1）S7-1200/1500之间、S7-1200与其他S7 PLC之间的以太网开放式通信和S7通信的实现。

（2）S7-1200/1500在PROFIBUS-DP和PROFINET网络中应用，S7-1200/1500与变频器的通信。

（3）S7-1200/300/400/1500 与第三方设备进行PROFIBUS-DP通讯及PROFINET通讯的编程与应用

(4)使用TIA PORTAL STEP 7 V11/V12/V13软件组态配置由S7-300/400 S7-1200/S7-1500、IM模块、CP模块、ET-200、交换器等组成的上面这些网络，编写通讯程序，介绍相关的应用实例。

西门子WINCC人机界面组态技术

(1)TIA Portal创建.SIMATIC WinCC（各级）项目；

(2)配置与SIMATIC S7的连接；

(3)TIA V13 WINCC全局画面、面板、固定画面、弹出画面、划入画面的使用 ；

(4)文本列表，图形列表。数据类型的变量及组态面板；

(5).报警功能及报警记录、配方；组态趋势曲线、变量记录

(6)VB脚本及报表简介、用户管理-授权；

(7).WINCC软件的安装，结构和功能介绍；

(8).动态画面的设计，C语言的应用等；

(9).报警、趋势的应用；用户管理的应用；

(10).PC/OP/TP/MP和PLC组成的可视化自动控制系统实例介绍和操练

西门子工艺控制技术

使用TIA PORTAL V11/V12/V13实现控制对象的闭环控制，调节PID参数结合HMI实现最佳控制。

西门子变频调速技术

MM4/G120/S120/V50/G150/GL150/SM150变频器的面板控制，端口控制，PID控制，网络控制的原理和实例，使用面板设置参数，使用Starter软件和TIA PORTAL STEP V11/V12/V13软件的Starterdrive功能设置参数、运行调试和故障诊断分析，实现由HMI、S7-300/400 S7-1200/S7-1500C使用网络总线组态变频器MM4/G120和异步电机组成的变频调速系统实例介绍、演示和操练。

本次培训班提供全套的学习软件和培训资料。

收 费 标 准：

1、培训费:4500元/人。开具机打培训费发票。免费提供学习资料和相关软件,请学员自备U盘或移动硬盘,可用容量不少于15G。食宿可统一安排，费用自理；食宿费发票。

垂 询 电 话：

联系方式：中企联企业培训网

咨询电话：010-62885261 传真：010-62885218

联 系 人：潘宏利 13051501222

电子邮箱：phL568@163.com

网 址：www.zqLpx.com

〖报名方式〗

参加人员，请把以下表格填写完整，邮件或微信发至我中心，完成报名。

| 单位名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电 话 |  |
| 学员姓名 | 性别 | 部 门 | 职 务 | 电话/手机 | 身份证号 |
| 缴费方式 | □ 培训现场现金缴费 □ 汇款 预计汇款日期（ ）月( )日 汇款金额：人民币（ ）元 |
| 住 宿：□是 □否 住宿日期： 月 日 — 月 日，共（ ）天 |
| 备注 |  | 报名单位（加盖公章） 联系人： 年 月 日 |

本课程可安排相应的专家，到相关企事业单位进行内训，提供个性化定制培训服务。